|  | ООО «Айсберг фильтр» Юридический адрес: 620012 г.Екатеринбург ул. Ильича д. 52 Почтовый адрес: 620012 г. Екатеринбург ул. Ильича д. 52-51. Платежные реквизиты: ООО «Айсберг фильтр» ИНН 6686089674 КПП 668601001, ОГРН 1176658002641 г. Екатеринбург, тел./факс +7 (343) 300-12-92, http://vagner-ural.ru/ |
| --- | --- |

Опросный лист на очистные сооружения производственных (промышленных) сточных вод (в том числе близкие по свойствам к хозбытовым)

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон / факс / e-mail |  |

| 1. | Исходные данные: |
| --- | --- |
| 1.1.* | Объем водоотведения максимальный суточный | м3/сут |  |
| 1.2.* | Объем водоотведения максимальный часовой (указать периодичность и продолжительность пика) | м3/час |  |
| 1.3* | Трубопровод подачи на очистные самотечный/ напорный (бар, кПа). Глубина заложения по низу подводящего трубопровода. | Ду, бар, кПа, м |  |
| 1.2.1. | Перечень источников водоотведения по видам (производства, цеха, столовые и т.п.) |  |  |
| 1.2.2 | Режим работы предприятия (смены/ сезонность работы предприятия и т.п.) |  |  |
| 1.3. | Расчетная температура наружного воздуха | оС |  |
| 1.4. | Минимальная температура поступающих сточных вод | оС |  |
| 1.5.* | Способ размещения сооружений (подземное/ наземное -в контейнерах/здании Поставщика/Заказчика) |  |  |
| 1.6.* | Требования к системе автоматизации (минимальная комплектация/ релейные схемы/ контроллер (тип+требования к КИПиА и сигналам, наличие АРМ и пр.)/ другие (указать)) |  |  |
| 1.7.* | Место сброса очищенных вод (водоем - наименование/ категория, рельеф, использование в обороте и тп) |  |  |
| 1.8* | Требования к обработке и обезвоживанию осадков/отходов: -сбор в гравитационном уплотнителе/ мешковый обезвоживатель/ механизированный обезвоживатель (шнековый, ленточный, фильтр-пресс и т.п.); - сбор обезвоженного осадка в мешки/ контейнеры/бункер под машину; - обеззараживание и др.; - необходимая влажность (%). |  |  |
| 1.9 | Особые требования: - общепромышленное исполнение/ взрывозащищенное исполнение/ сейсмостойкое/ другой вид исполнения (указать)/ IP |  |  |
| 2.* | Показатели поступающих сточных вод по контролируемым показателям: |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 2.1. | В.В. | Взвешенные вещества** | мг/дм3 |  |
| 2.2. | НП | Нефтепродукты (желательно указать источник образования - отмывка емкостей, льяльные воды и тп.) | мг/дм3 |  |
| 2.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 2.6. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 2.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 2.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 2.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 2.10. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 2.11. |  | Общие колиформы и др. | колон./ 100 мл |  |
| 2.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) | мг/л |  |
| * * (мех.примеси - песок, белок, крахмал и др. при их значительном содержании указать дополнительно) |
| 3.* | Требования к очищенной воде по всем контролируемым показателям (ПДК): |
| № п/п | Обозна-чение | Наименование параметра | Ед. изм. | Значения |
| 3.1. | В.В. | Взвешенные вещества | мг/дм3 |  |
| 3.2. | НП | Нефтепродукты | мг/дм3 |  |
| 3.3. | ХПК | Химическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.4. | БПК5 | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.5. | БПКполн | Биологическая потребность в кислороде | мг/дм3 |  |
| 3.6. | Nобщ | Общий азот | мг/дм3 |  |
| 3.7. | NH4→N | Аммонийный азот | мг/дм3 |  |
| 3.8. | NO3→N | Нитратный азот | мг/дм3 |  |
| 3.9. | PO4→P | Фосфор фосфатов | мг/дм3 |  |
| 3.10. |  | Жиры и масла | мг/дм3 |  |
| 3.11. |  | Общие колиформы и др. | мг/дм3 |  |
| 3.12. | Другие специфические загрязнения (тяжелые металлы, органика, СПАВ и тп.) | колон./ 100 мл |  |
| 4.* | Примечания: |

Номера пунктов обозначенные звездочкой являются обязательными для заполнения (иначе после уточнения исходных данных стоимость может измениться).

Если не известны данные по пункту 3, то обязательно заполните пункт 1.7.

Дата: ________________________ 		Подпись: ____________________________